## 1.환경오염물질 배출사업장
13. 환 경 | [14 empty] | ENVIRONMENT
1. 환경오염물질 배출사업장 | [6 empty] | 1. Environmental Pollutant Emitting Facilities
단위 : 개소 | [14 empty] | Unit : Places
연 도 별 | 대 기 (가스·먼지ㆍ매연 및 악취) Air pollution(gas, dust, soot and bad smell) | [5 empty] | 수 질 (폐수) Water pollution(Waste water) | [5 empty] | 소 음 및 진 동1) |  | Year Eup, Myeon & Dong
| 계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 소음 | 진동
읍 면 동 별 |  | 80톤이상 | 20~80톤 | 10~20톤 | 2~10톤 | 2톤미만 |  | 2000㎥이상 | 700∼2000 | 200∼700 | 50∼200 | 50㎥미만
| Total | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Total | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Noise | Vibration
2012 | 97 | 0 | 0 | 4 | 38 | 55 | 233 | 0 | 0 | 2 | 3 | 228 | 120 | 24 | 2012
2013 | 96 | 0 | 0 | 4 | 38 | 54 | 233 | 0 | 0 | 3 | 3 | 227 | 120 | 24 | 2013
2014 | 91 | 0 | 0 | 5 | 35 | 51 | 208 | 0 | 0 | 2 | 4 | 202 | 105 | 18 | 2014
2015 | 99 | 0 | 0 | 4 | 42 | 53 | 191 | 0 | 0 | 4 | 8 | 179 | 91 | 6 | 2015
2016 | 87 | 0 | 0 | 3 | 29 | 55 | 193 | 0 | 0 | 2 | 4 | 187 | 105 | 105 | 2016
웅 천 읍 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 74 | 0 | 0 | 1 | 2 | 71 | 38 | 38 | Ungcheo-eup
주 포 면 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | Jupo-myeon
주 교 면 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | Jugyo-myeon
오 천 면 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | Ocheon-myeon
천 북 면 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | Cheonbuk-myeon
청 소 면 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | Cheongso-myeon
청 라 면 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | Cheongna-myeon
남 포 면 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | Nampo-myeon
주 산 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Jusan-myeon
미 산 면 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | Misan-myeon
성 주 면 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Seongju-myeon
대 천 1 동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | Daecheon1-dong
대 천 2 동 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | Daecheon2-dong
대 천 3 동 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Daecheon3-dong
대 천 4 동 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | Daecheon4-dong
대 천 5 동 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 8 | Daecheon5-dong
주1) : 1994년∼1996년 소음에는 진동이 포함됨
자료 : 환경보호과 | [6 empty] | Source : Environment Protection Dep.

## 2. 환경오염배출사업장 단속 및 행정조치
13. 환 경 | [12 empty] | ENVIRONMENT
2. 환경오염배출사업장 단속 및 행정조치 | [6 empty] | 2. Inspection ＆ Administrative Measures for Environmental Pollutant Emitting Facilities
단위 : 개소, 건 | [11 empty] | Unit : number(place), case
연 도 별 | 배출업소 | 단속업소 | 위반업소 | 행 정 처 분 내 역 |  | Administrative actions taken | [5 empty] | 병과고발 1) | Year Eup, Myeon & Dong
|  |  |  | 경 고 | 개선명령 | 조업정지 | 사용중지 | 허가취소 | 폐쇄명령 | 순수고발 | 기 타
읍 면 동 별 | No. of Pollutant | No. of establishment | Number of |  | Order of | Temporary | suspension | License |  |  |  | Accusation with Administrative measures
| emitting facilities | inspected | violations | Warnings | repair | suspension | of use | revoked | Abolish | Accusation | Others
2012 | 330 | 112 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012
2013 | 330 | 145 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013
2014 | 299 | 136 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014
2015 | 259 | 166 | 29 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2015
2016 | 265 | 148 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
웅 천 읍 | 81 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ungcheo-eup
주 포 면 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jupo-myeon
주 교 면 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jugyo-myeon
오 천 면 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ocheon-myeon
천 북 면 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cheonbuk-myeon
청 소 면 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cheongso-myeon
청 라 면 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cheongna-myeon
남 포 면 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nampo-myeon
주 산 면 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jusan-myeon
미 산 면 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Misan-myeon
성 주 면 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seongju-myeon
대 천 1 동 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daecheon1-dong
대 천 2 동 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daecheon2-dong
대 천 3 동 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daecheon3-dong
대 천 4 동 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daecheon4-dong
대 천 5 동 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daecheon5-dong
자료 : 환경보호과 | [6 empty] | Source : Environment Protection Dep.
주1) : 용어변경 : 고발(병행) → 병과고발

## 3.쓰레기수거
13. 환 경 | [23 empty] | ENVIRONMENT | 13. 환 경 | [25 empty] | ENVIRONMENT
3. 쓰레기 수거(2-1) | [10 empty] | 3. Waste Collection and Disposal (Cont'd) | [13 empty] | 3. 쓰레기 수거(2-2) | [13 empty] | 3. Waste Collection and Disposal (Cont'd)
단위 : 명, 톤/일, 대 | [23 empty] | Unit : person, ton/day each | 단위 : 명, 톤/일, 대 | [25 empty] | Unit : person, ton/day each
연 별 | 행정구역(A) |  | 청소구역(B) |  | 수거지 | 배출량 | 처리량 | 수거율 |  | 수 거 처 리 By type of waste disposal | [13 empty] | Year | 연 별 | 수 거 처 리 By type of waste disposal | [12 empty] | 지방자치단체 |  |  |  | 처 리 업 체 |  |  |  | 자가처리업소 |  |  |  | Year
| Administration |  |  |  | 인구율 | (C) | (D) | (D/C) | 계 | 매립 | 소각 | 재활용 | 해역 | 기타 | 폐 기 물 Wastes | [10 empty] | 폐 기 물 Wastes | [12 empty] | Local gov. |  |  |  | Service commpany |  |  |  | Self-managed workplace
| area |  | Cleaning work |  | (B/A) | [7 empty] | 배출 |  | 생활폐기물 |  |  |  | 사업장배출시설계폐기물 | [6 empty] | 건설 폐기물 |  |  |  |  | 지정 폐기물(톤/년) | [7 empty] | 인원 | 장비 Equipment |  |  | 인원 | 장비 Equipment |  |  | 인원 | 장비 Equipment
| 면 적 | 인 구 | 면 적 | 인 구 | Population | Amount | Amount | [7 empty] | Domestic wastes |  |  |  | Industrial wastes | [6 empty] | Construction wastes |  |  |  |  | Specified wastes | [8 empty] | 차량 | 손수레 | 중장비 |  | 차량 | 손수레 | 중장비 |  | 차량 | 손수레 | 중장비
[5 empty] | Ratio in the | of | of | [5 empty] | Dump- |  | 발생량 | 매립 | 소각 | 재활용 | 발생량 | 매립 | 소각 | 재활용 | 해역배출 |  |  | 발생량 | 매립 | 소각 | 재활용 | 해역배출 | 전년도 | 해당 | 매립 | 소각 | 재활용 | 해역배출 | 기타 | 기타 |  |  |  | Heavy |  |  |  | Heavy |  |  |  | Heavy
|  |  |  | Popul | waste-coll- | waste | waste | Disposal |  | Land- | Incine | Recy | ing |  | Gener | Land- | Incine | Recy | Gener |  | Incine | Recy | Dumping |  |  | Gener |  | Incine | Recy | Dumping | 이월량 | 년도 |  | Incine | Recy | Dumping |  | 보관량 | Labo | Motor | Hand | equip | Labo | Motor | Hand | equip | Labo | Motor | Hand | equip
| Area | Population | Area | -ation | ected area | disposal | disposal | ratio | Total | fill | -ration | -cling | at sea | Others | -ation | fill | -ration | -cling | -ation | Landfill | -ration | -cling | at sea |  |  | -ation | Landfill | -ration | -cling | at sea | Carry-over | 발생량 | Landfill | -ration | -cling | at sea |  | Custody | -rers | cars | cars | -ment | -rers | cars | cars | -ment | -rers | cars | cars | -ment
2012 | 569.01 | 108260 | 547.91 | 102294 | 96.9 | 103.3 | 103.3 | 100 | 3617.8 | 1331.397 | 65.427 | 2221.005 | 0 | 0 | 103.3 | 12.1 | 47 | 44.2 | 3514.5 | 1319.297 | 18.427 | 2176.805 | 0 | 2012 | 2012 | 286743 | 107426 | 2017.76 | 177300 | 0 | 19.14 | 1264 | 712.04 | 157 | 382.07 | 0 | 7.9 | 24.54 | 15 | 2 | 10 | 4 | 45 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012
2013 | 569.01 | 104938 | 545.88 | 101448 | 96.6742 | 110.4 | 110.4 | 100 | 184411.4 | 2240.7 | 740.5 | 181430.2 | 0 | 0 | 110.4 | 17.9 | 43.3 | 51.7 | 3781.3 | 1310.2 | 11.4 | 2459.7 | 0 | 2013 | 2013 | 179136 | 0 | 607 | 178529 | 0 | 52.3 | 1343 | 912.6 | 78.8 | 389.8 | 0 | 0 | 14.7 | 15 | 2 | 10 | 4 | 45 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013
2014 | 569.31 | 104321 | 545.88 | 101075 | 97 | 119 | 119 | 100 | 282168.5 | 446.7 | 1914.9 | 279806.9 | - | 0 | 118.7 | 1.8 | 51.7 | 65.2 | 3881.1 | 730.2 | 14 | 3136.9 | 0 | 2014 | 2014 | 277795 | 0 | 1795 | 276000 | - | 9 | 1116.5 | 444.9 | 54.2 | 604.8 | - | 8 | 13.4 | 15 | 2 | 10 | 4 | 45 | 17 | 10 | 0 | - | - | - | - | 2014
2015 | 569.42 | 107279 | 546.26 | 101497 | 94.6103 | 119.1 | 119.1 | 100 | 3962.8 | 130.9 | 59.3 | 3772.6 | 0 | 0 | 119.1 | 3.6 | 47.8 | 67.7 | 3843.7 | 127.3 | 11.5 | 3704.9 | 0 | 2015 | 2015 | 320226 | 0 | 3210 | 317016 | 0 | 11.2 | 1786.8 | 1099.6 | 32.3 | 640 | 0 | 12.3 | 12.5 | 13 | 2 | 10 | 4 | 45 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2016 | 573.78 | 106501 | 550.65 | 101128 | 95 | 123.6 | 123.6 | 100 | 3948.3 | 761.1 | 61.3 | 3125.9 | - | - | 123.6 | 22.4 | 45.8 | 55.4 | 3824.7 | 738.7 | 15.5 | 3070.5 | 0 | 2016 | 2016 | 295656 | 0 | 3021 | 292635 | - | 12 | 1886 | 1480 | 48 | 330 | - | 21 | 19 | 15 | 3 | 10 | 4 | 45 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 2016
자료 : 환경보호과 | [10 empty] | Source : Environment Protection Dep. | [13 empty] | 자료 : 환경보호과 | [13 empty] | Source : Environment Protection Dep.

## 4.생활폐기물 매립지
13. 환 경 | [6 empty] | ENVIRONMENT
4. 생활폐기물 매립지 General Waste Landfill
연 도 별 | 개 소 | 면 적(㎡) | 총매립용량(㎥) | 기 매 립 량(㎥) | 당해년도매립량 | 잔여매립가능량(㎥) | Year
| Number of Landfills | Area of Landfills | Total landfill capacity | Current landfill capacity | That year landfill capacity | Future landfill capacity
2012 | 1 | 61261 | 739056 | 654925 | 12227 | 84075 | 2012
2013 | 1 | 61261 | 739056 | 654925 | 12076 | 84131 | 2013
2014 | 1 | 61261 | 739056 | 679007 | 5668 | 54381 | 2014
2015 | 1 | 61261 | 739056 | 682269 | 9580 | 56787 | 2015
2016 | 1 | 61261 | 739056 | 696236 | 13967 | 42820 | 2016
자료 : 환경보호과 |  |  |  | Source : Environment Protection Dep.
주) 소각로 반입량은 제외('06.9월 소각로 정상 가동)
Note on F7: 표준화서식에없음 도청서식에 있음
Note on G18: 총매립용량-(기매립량+당해년도매립량)

## 5.하수 및 분뇨발생량 및 처리현황
13. 환 경 | [12 empty] | ENVIRONMENT | 환 경 | [19 empty] | ENVIROMENT
5. 하수 및 분뇨발생량 및 처리현황(2-1) | [6 empty] | 5. Sewage & Night Soil Discharge and Treatment(Cont'd) | [6 empty] | 5. 하수 및 분뇨발생량 및 처리현황(2-2) | [10 empty] | 5. Sewage & Night Soil Discharge and Treatment(Cont'd)
연도별 | 하수 및 분뇨 발생량 | [5 empty] | Amount of Sewage & night soil generated | [5 empty] | Year | 연도별 | 분뇨처리시설 | [12 empty] | 분뇨수집 · 운반업체 | [6 empty] | Year
| 하 수 sewage |  |  | 분 뇨 |  |  | Night soil | [7 empty] | Night soil treatment facility | [12 empty] | Company of night soil collection & delivery
| 발 생 량 |  |  | 발 생 량 |  |  | 처리대상량 (㎥/일) |  |  | 처리대상 제외량(㎥/일) |  |  |  |  | 시설명 | 시설용량(㎥/일) |  |  | 처리량(㎥/일) |  |  | 연 계 | 사업비 | 운 영 | 방류수역 |  |  | 업체수 | 시설(차량)현황(대수) |  |  |  |  | 종사
| Amount generated |  |  | Amount generated |  |  | Target treatment volume (㎥/day) |  |  | Out of Treatment volume (㎥/day) | [5 empty] | Capacity |  |  | Amount of waste disposal |  |  | 처리장명 | (백만원) | 방 법 | Waters of disposal |  |  |  | Facility(Vehicles) |  |  |  |  | 인원
| 계 | 하수처리구역내 | 하수처리구역 외 | 계(A) | 수거식분뇨 | 정화조ㆍ오수처리 오니 | 계(D) | 수거식분뇨 | 정화조ㆍ오수처리 오니 | 계 | 수거식분뇨 | 정화조ㆍ오수처리 오니 |  |  |  | 물리적 | 생물학적 | 고도 | 물리적 | 생물학적 | 고도 | Relative | Operation expense | Operation | 지류 | 본류 | 수계 | No. of | 계 | 3톤이하 | 4.5톤 | 8톤 | 기타 | No. of
| Total | inner area of sewage treatment | Outer area of sewage treatment | Total | Night soil Collected | sludge from septic tank or sewage treatment | Total | Night soil Collected | sludge from septic tank or sewage treatment | Total | Night soil Collected | sludge from septic tank or sewage treatment |  |  | facility | Mechanical | Biologica | Advanced | Mechanical | Biologica | Advanced | treatment plants | (Million won) | method | Branch stream | Main stream | Water System | company | Total | Less than 3ton | Less than 4.5ton | less than 8ton | Others | worker
2012 | 47057 | 29642 | 17415 | 82 | 14 | 68 | 77 | 11 | 66 | 5 | 3 | 2 | 2012 | 2012 | 보령시분뇨처리장 | 0 | 100 | 0 | 0 | 71 | 0 | 보령하수처리장 | 2682 | 위탁 | 하수연계처리 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 12 | 2012
2013 | 56498 | 24625 | 31873 | 88 | 18 | 70 | 88 | 18 | 70 | 5 | 3 | 2 | 2013 | 2013 | 보령시분뇨처리장 | - | 100 | - | - | 47 | - | 보령하수처리장 | 2682 | 위탁 | 하수연계처리 | - | - | 6 | 11 | 1 | 8 | 2 | - | 12 | 2013
2014 | 56498 | 24625 | 31873 | 66 | 8 | 58 | 61 | 5 | 56 | 5 | 3 | 2 | 2014 | 2014 | 보령시분뇨처리장 | - | 100 | - | - | 47 | - | 보령하수처리장 | 2682 | 위탁 | 하수연계처리 | - | - | 6 | 11 | 1 | 8 | 2 | - | 12 | 2014
2015 | 56498 | 24625 | 31873 | 56.64 | 12 | 44.64 | 51.64 | 9 | 42.64 | 5 | 3 | 2 | 2015 | 2015 | 보령시분뇨처리장 | - | 100 | - | - | 47 | - | 보령하수처리장 | 2682 | 위탁 | 하수연계처리 | - | - | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | - | 9 | 2015
2016 | 28678 | 19362 | 9316 | 59 | 6 | 53 | 56 | 4 | 52 | 3 | 2 | 1 | 2016 | 2016 | 보령시분뇨처리장 | - | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 보령하수처리장 | 2683 | 공기업 | 신대천 | 서해 | 금강서해 | 4 | 8 | 1 | - | 7 | - | 8 | 2016
자료: 환경보호과, 수도사업소 | [6 empty] | Source : Environment Protection Dep. & Water Service Dep. | [7 empty] | 자료: 환경보호과, 수도사업소 | [6 empty] | Source : Environment Protection Dep. & Water Service Dep.
Note on B7: 수도사업소

## 6.하수종말처리장
13. 환 경 | [24 empty] | ENVIRONMENT
6. 하수종말처리장 | [11 empty] | 6. Sewage Treatment Plants
연도별 |  |  | 시설용량(하수/마을) |  |  |  | 처리량(하수/마을) |  |  |  | 처리 | 처리 | 처리 | 연계처리량(㎥/일) |  |  |  | 가동 | 사업비 | 운영 | 방류수 | 방류수역 |  |  | Year
| 시설명 | 소재지 | (㎥/일) |  |  |  | (㎥/일) |  |  |  | 효율 | 부하량 | 방법 | (하수/마을) |  |  |  | 개시일 | (백만원) | 방법 | 소 독 | Waters of disposal
| (하수/마을) |  | Capacity of plants |  |  |  | Treatment amount |  |  |  | (%) | (Kg BOD |  | Relative treatment plants |  |  |  |  | Operation |  | 방 법
| facility | Location |  | 물리적 | 생물학적 | 고도 |  | 물리적 | 생물학적 | 고도 |  | /day) | Treatment | 분뇨 | 축산 | 침출수 | 기타 | operation | expense | Operation |  | 지류 | 본류 | 수계
|  |  |  | Mechanical | Biological | Advanced |  | Mechanical | Biological | Advanced |  |  | method |  |  |  |  | start | (Million won) | method |  | Branch stream | Main stream | Water System
2012 | 5/46 | - | 47536 | 0 | 1321 | 46215 | 29528 | 0 | 834 | 28694 | 62.1171 | 2841.315 |  | 865 | 0 | 109 | 46 | - | 136188 | - | - | - | - | - | 2012
2013 | 5/46 | - | 47617 | 0 | 1321 | 46296 | 29835.7 | 0 | 970.5 | 28865.2 | 62.6577 | 2969.1142 |  | 47 | 0 | 78 | 0 | - | 136888 | - | - | - | - | - | 2013
2014 | 5/46 | - | 47613 | 0 | 1398 | 46215 | 24138.9 | 0 | 1022.4 | 23188.5 | 50.6981 | 2455.6218 |  | 122 | 0 | 115 | 0 | - | 139688 | - | - | - | - | - | 2014
2015 | 5/46 | - | 47613 | 0 | 1398 | 46215 | 24138.9 | 0 | 1022.4 | 23188.5 | 50.6981 | 2455.6218 |  | 122 | 0 | 115 | 0 | - | 139688 | - | - | - | - | - | 2015
2016 | 5/37 | - | 47373 | 0 | 654 | 46679 | 29172 | 0 | 534 | 28638 | 61.5794 | 8838.8 |  | 122 | 0 | 115 | 0 | - | 130193 | - | - | - | - | - | 2016
| 대천해수 욕장 | 신흑동1670 | 11000 |  |  | 11000 | 2507 | 0 |  | 2507 | 22.7909 | 285.1 | ACS공법 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.1.24 | 16380 | 민간 | 자외선 | 남포천 | 서해 | 금강 | 1
| 보령 | 대천동 845 | 30000 |  |  | 30000 | 23179 | 0 |  | 23179 | 77.2633 | 8038.2 | SDPR | 122 | 0 | 115 | 0 | 2001. 8. | 65921 | 공기업 | 없음 | 신대천 | 서해 | 금강 | 2
| 웅천 | 웅천읍 대창리 219-7 | 1500 |  |  | 1500 | 611 | 0 |  | 611 | 40.7333 | 128.4 | SMMIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.1.24 | 16200 | 공기업 | 자외선 |  | 웅천천 | 금강 | 3
| 무창포 | 웅천읍 독산리 산8-3 | 1600 |  |  | 1600 | 319 | 0 |  | 319 | 19.9375 | 82.6 | ICES-SBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005. 10. | 3963 | 공기업 | 자외선 |  | 서해 | 금강 | 4
| 성주 | 성주면 개화리 174-2 | 700 |  |  | 700 | 704 | 0 |  | 704 | 100.5714 | 69.6 | ICES-SBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.1.1 | 3000 | 공기업 | 자외선 | 성주천 | 보령댐 | 금강 | 5
| 소성리 | 오천면 소성리 | 310 |  |  | 310 | 247 | 0 |  | 247 | 79.6774 | 36.6 | KM-SBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.5.20 | 3100 | 공기업 | 자외선 |  | 서해 | 금강 | 6
| 원산3리 | 오천면 원산3리 | 130 |  |  | 130 | 55 | 0 |  | 55 | 42.3077 | 7.4 | KM-SBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.10.27 | 2873 | 공기업 | 자외선 |  | 서해 | 금강 | 7
| 진죽리 | 청소면 진죽리 1193 | 160 |  |  | 160 | 136 | 0 |  | 136 | 85 | 20.4 | DMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.10.27 | 3770 | 공기업 | 자외선 |  | 진죽천 | 금강 | 8
| 죽도 | 남포면 월전리 843-42 | 380 |  |  | 380 | 14 | 0 |  | 14 | 3.6842 | 3.2 | SMMIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005. 5. | 879 | 공기업 | 없음 |  | 서해 | 금강 | 9
| 금암리 | 주산면 금암리 638-1 | 160 |  |  | 160 | 123 | 0 |  | 123 | 76.875 | 34.2 | DMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.10.27 | 2900 | 공기업 | 자외선 | 간치천 | 웅천천 | 금강 | 10
| 도화담 | 미산면 보령호로 1579 | 150 |  |  | 110 | 154 | 0 |  | 154 | 102.6667 | 34.4 | SMMIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.1.24 | 3500 | 공기업 | 자외선 |  | 보령댐 | 금강 | 11
| 봉당리 | 주포면 봉당리 502-6 | 30 |  |  | 30 | 12 | 0 |  | 12 | 40 | 1.7 | BMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.9. | 1331 | 공기업 | 자외선 | 봉당천 | 서해 | 금강 | 12
| 남포 | 남포면 옥서리 277-1 | 100 |  |  | 100 | 65 | 0 |  | 65 | 65 | 4.2 | SMMIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.4. | 400 | 공기업 | 자외선 |  | 삽교천 | 금강 | 13
| 독산 | 웅천읍 독산1리 511 | 45 |  |  | 45 | 45 | 0 |  | 45 | 100 | 3 | UD-BCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.04.19 | 0 | 민간 | 없음 | 주교천 | 웅천천 | 금강 | 14
| 붉은댕이 | 웅천읍 수부2리 737-2 | 46 |  | 46 |  | 46 | 0 | 46 |  | 100 | 3 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.12. | 0 | 민간 | 없음 | 웅천천 | 서해 | 금강 | 15
| 밭벌 | 주교면 은포2리 933-5 | 49 |  |  | 49 | 49 | 0 |  | 49 | 100 | 3.2 | A2EBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.12. | 0 | 민간 | 없음 | 봉당천 | 서해 | 금강 | 16
| 홍보1 | 오천면 교성2리 172-2 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 |  | 100 | 0.3 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.12. | 0 | 민간 | 없음 | 광천천 | 서해 | 금강 | 17
| 갈현1 | 오천면 갈현리 694-1 | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12 |  | 100 | 0.9 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.12. | 0 | 민간 | 없음 | 광천천 | 서해 | 금강 | 18
| 갈현2 | 오천면 갈현리 740-25 | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16 |  | 100 | 1.9 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.12. | 156 | 민간 | 없음 | 광천천 | 서해 | 금강 | 19
| 깊은골 | 오천면 오포리3리 724 | 49 |  |  | 49 | 49 | 0 |  | 49 | 100 | 4.1 | KM-SBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.5. | 0 | 민간 | 자외선 | 봉당천 | 서해 | 금강 | 20
| 호도 | 오천면 호도길73-8 | 150 |  |  | 150 | 52 | 0 |  | 52 | 34.6667 | 7 | IC-SBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.5. | 1000 | 공기업 | 자외선 |  | 서해 | 금강 | 21
| 신죽 | 천북면 신죽1리 | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12 |  | 100 | 0.8 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003.7. | 0 | 민간 | 없음 |  | 광천천 | 금강 | 22
| 홍보3 | 오천면 교성리 151 | 27 |  |  | 27 | 27 | 0 |  | 27 | 100 | 1.5 | IC-SBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.11. | 0 | 민간 | 없음 | 광천천 | 서해 | 금강 | 23
| 라원2 | 청라면 라원2리 847-1 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 |  | 100 | 0.3 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.3. | 0 | 민간 | 없음 |  | 대천천 | 금강 | 24
| 상중 | 청라면 라원2리 | 23 |  | 23 |  | 23 | 0 | 23 |  | 100 | 1.3 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.12. | 0 | 민간 | 없음 |  | 대천천 | 금강 | 25
| 라원1 | 청라면 라원2리 640-1 | 68 |  | 68 |  | 68 | 0 | 68 |  | 100 | 4 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.3. | 0 | 민간 | 없음 |  | 대천천 | 금강 | 26
| 월촌 | 남포면 옥서1리 | 34 |  | 34 |  | 34 | 0 | 34 |  | 100 | 2.1 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.12. | 0 | 민간 | 없음 | 남포천 | 서해 | 금강 | 27
| 북정자 | 남포면 봉덕1리 | 24 |  | 24 |  | 24 | 0 | 24 |  | 100 | 1.3 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.12. | 0 | 민간 | 없음 | 궁촌천 | 서해 | 금강 | 28
| 농장 | 남포면 창동1리 | 49 |  | 49 |  | 49 | 0 | 49 |  | 100 | 3.4 | UD-BCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4. | 0 | 민간 | 없음 |  | 서해 | 금강 | 29
| 야동 | 남포면 달산리 1313-1 | 35 |  |  | 35 | 77 | 0 |  | 77 | 220 | 15.4 | BMS공법 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011.8.18 | 1507 | 공기업 | 없음 |  | 삽교천 | 금강 | 30
| 남동 | 남곡2통 | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16 |  | 100 | 1 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.7. | 0 | 민간 | 없음 |  | 서해 | 금강 | 31
| 요암 | 남곡동 141-4 | 24 |  |  | 24 | 24 | 0 |  | 24 | 100 | 1.8 | UD-BCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.10. | 0 | 민간 | 없음 |  | 서해 | 금강 | 32
| 라원리(소양) | 청라면 소양리 | 23 |  | 23 |  | 23 | 0 | 23 |  | 100 | 1.1 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.12. | 0 | 민간 | 없음 |  | 대천천 | 금강 | 33
| 의평 | 청라면 내현리 | 100 |  | 100 |  | 69 | 0 |  | 69 | 69 | 9.8 | 고효율합병 (DMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.12. | 3313 | 공기업 | 없음 |  | 의평천 | 금강 | 34
| 소늑전 | 미산면 늑전리 | 24 |  | 24 |  | 24 | 0 | 24 |  | 100 | 1.2 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.12. | 0 | 민간 | 없음 |  | 보령댐 | 금강 | 35
| 대늑전 | 미산면 늑전리 | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30 |  | 100 | 1.8 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.12. | 0 | 민간 | 없음 |  | 보령댐 | 금강 | 36
| 용수리 | 미산면 용수리 | 46 |  | 46 |  | 46 | 0 | 46 |  | 100 | 3.3 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.12. | 0 | 민간 | 없음 |  | 보령댐 | 금강 | 37
| 평라리 | 미산면 평라리 | 46 |  | 46 |  | 46 | 0 | 46 |  | 100 | 2.6 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.12. | 0 | 민간 | 없음 |  | 보령댐 | 금강 | 38
| 개화(기도원) | 성주면 개화리 365 | 34 |  | 34 |  | 26 | 0 | 26 |  | 76.4706 | 2.3 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.12. | 0 | 민간 | 없음 | 웅천천 | 보령댐 | 금강 | 39
| 개화(보창) | 성주면 개화리 480-1 | 30 |  | 30 |  | 21 | 0 | 21 |  | 70 | 1.7 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.12. | 0 | 민간 | 없음 | 웅천천 | 보령댐 | 금강 | 40
| 개화(석재) | 성주면 개화리 436-4 | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 70 | 0.4 | 고효율합병(KDHST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.12 | 0 | 민간 | 없음 | 웅천천 | 보령댐 | 금강 | 41
| 하만 | 천북면 하만리 127-2 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 100 | 12.3 | SNR |  |  |  |  | 2015 | 0 | 민간 | 없음 |  | 서해 | 금강 | 42
| 자료: 수도사업소 | [11 empty] | Source : Water Service Dep.
Note on L14: 처리량/시설용량*100
Note on L15: 처리량/시설용량*100

## 7.배출부과금 부과 및 징수현황
13. 환 경 | [6 empty] | ENVIRONMENT
7. 배출부과금 부과 및 징수현황 Imposition & Collection of Pollution Charges
단위 : 백만원 | [6 empty] | Unit : million won
연도별 | 총부과 Total imposition | 총징수 Total collection | 대기 Air |  | 수질 Water |  | Year
|  |  | 부과 Imposition | 징수 Collection | 부과 Imposition | 징수 Collection
2012 | 1.64 | 1.64 | 0.15 | 0.15 | 1.49 | 1.49 | 2012
2013 | 11.71 | 11.71 | 0.11 | 0.11 | 11.6 | 11.6 | 2013
2014 | 13.25 | 13.25 | 0.15 | 0.15 | 13.1 | 13.1 | 2014
2015 | 11.68 | 11.68 | 0 | 0 | 11.68 | 11.68 | 2015
2016 | 10.567 | 10.567 | 0.007 | 0.007 | 10.56 | 10.56 | 2016
주 : (기준시점 표기)
자료 : 환경보호과 | [6 empty] | Source : Environment Protection Dep.

## 8.폐기물 재활용률
13. 환 경 | [13 empty] | ENVIRONMENT
8. 폐기물 재활용률 | [7 empty] | 8. Waste Recycling Rate
단위 : %, 톤 | [12 empty] | Unit : %, ton
연도별 | 재활용률 Recycling rate | 합계 Total |  | 생활계 폐기물 Domestic wastes |  | 사업장 배출시설계 폐기물 Industrial wastes |  | 건설 폐기물 Construction wastes |  | 지정 폐기물 Specified wastes |  |  |  | Year
|  | 발생량(A) Amount generated | 재활용(B) Amount recycled | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 |  |  | 재활용
[10 empty] | 소계 Sub-total | 전년도 이월량 Amount carried from previous year | 당해년도 발생량 Amount generated in current year
2012 | 61.68 | 291728.3 | 179950 | 103.3 | 47 | 3617.8 | 2221 | 286743 | 177300 | 1283.14 | 19.14 | 1264 | 382.07 | 2012
2013 | 98.71 | 184797 | 182412 | 95.1 | 34.1 | 3781 | 2460 | 179136 | 179529 | 1396 | 53 | 1343 | 389 | 2013
2014 | 99.08 | 281794.7 | 279202.2 | 118.7 | 65.2 | 3881.1 | 3136.9 | 277795 | 276000 | 1125.5 | 9 | 1116.5 | 604.8 | 2014
2015 | 98.6 | 325986.8 | 321428.6 | 119.1 | 67.7 | 3843.7 | 3704.9 | 320226 | 317016 | 1798 | 11.2 | 1786.8 | 640 | 2015
2016 | 98 | 301502.3 | 296090.4 | 123.6 | 55.4 | 3824.7 | 3070 | 295656 | 292635 | 1898 | 12 | 1886 | 330 | 2016
주 : 폐기물 재활용률 = (B)/(A)*100
자료 : 환경보호과 | [7 empty] | Source : Environment Protection Dep.

## 9.1일 1인당 폐수 발생량
13. 환 경 |  |  |  | ENVIRONMENT
9. 1일 1인당 오수 발생량
Waste Water Generation per Day per Capita
단위 : 명, 톤 |  |  | Unit : person, ton
연도별 | 인구 Population | 1일 오수 발생량 Amount of waste water generated per day | 1일 1인당 오수 발생량 Amount of gwaste water generated per day per capita | Year
2012 | 108260 | 47147 | 0.4355 | 2012
2013 | 107008 | 47265 | 0.4417 | 2013
2014 | 106702 | 46949 | 0.44 | 2014
2015 | 107279 | 47203 | 0.44 | 2015
2016 | 106501 | 45704.12 | 0.42914 | 2016
자료 : 수도사업소 |  |  |  | Source :Water Service Dep.

## 10.시설녹지현황
13. 환 경 | [7 empty] | ENVIRONMENT
10. 시설녹지현황 Greenlands
단위 : 개소, ㎡ | [8 empty] | Unit : number, ㎡
연도별 | 계 Total |  | 완충녹지 Buffer greenlands |  | 경관녹지 Scenery greenlands |  | 연결녹지 Connection greenlands |  | Year
| 개소 Number of greenlands | 면적 Area of Greenlands | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적
2012 | 20 | 891787 | 15 | 343345 | 5 | 548442 | 0 | 0 | 2012
2013 | 20 | 891787 | 15 | 343345 | 5 | 548442 | 0 | 0 | 2013
2014 | 20 | 891787 | 15 | 343345 | 5 | 548442 | 0 | 0 | 2014
2015 | 20 | 891787 | 15 | 343345 | 5 | 548442 | 0 | 0 | 2015
2016 | 20 | 892616 | 15 | 344174 | 5 | 548442 | 0 | 0 | 2016
자료 : 산림공원과 | [8 empty] | Source : Forest Park Dep.