## 1.발전현황
8. 전기·가스·수도 |  |  |  |  | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
1. 발 전 현 황 |  |  | 1. Electricity Generation
연 도 별 발전소별 | 발전설비 (kW) | 발 전 량 (MWh) | 평 균 전 력(kW) | 최 대 전 력 (kW) | Year Plant
| Generating facilities | Amount of electricity generation | Average load | Peak load
2012 | 5350000 | 37424161 | 4260492 | 5770000 | 2012
보령화력 #1-8 | 4000000 | 31140932 | 3545188 | 4340000 | Boryeong Termal Plant
보령복합화력 | 1350000 | 6283229 | 715304 | 1430000 | Boryeong Combined Plant
2013 | 5350000 | 39470036 | 4505711 | 5943034 | 2013
2014 | 5350000 | 36867168 | 4208581 | 5657577 | 2014
2015 | 5350000 | 32808222 | 3745231 | 5657577 | 2015
2016 | 5350000 | 31735326.241 | 3622754.1371 | 5657577 | 2016
보령화력 #1-8 | 4000000 | 30778882.241 | 3513571.0321 | 4308577 | Boryeong Termal Plant1
보령복합화력 | 1350000 | 956444 | 109183.105 | 1349000 | Boryeong Combined Plant
자료 : 한국전력공사 「한국전력통계」 |  |  | Source : Korea Electric Power Corporation

## 2.용도별 전력사용량
8. 전기·가스·수도 | [16 empty] | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
2. 용도별 전력사용량 | [8 empty] | 2. Electric Power Consumption by Use
단위 : MWh | [16 empty] | Unit : MWh
연 도 별 | 합 계 |  | 가정용 |  | 공공용 |  | 서비스업 |  | 산 업 용 Industry | [7 empty] | Year
|  | 점유율(%) |  | 점유율(%) |  | 점유율(%) |  | 점유율(%) | 소 계 |  | 농림수산업 |  | 광 업 |  | 제조업
월 별 | Grand |  | Residential |  | Public |  | Service |  |  | 점유율(%) | Agriculture & | 점유율(%) |  | 점유율(%) | Manufac- | 점유율(%) | Month
| total | Share |  | Share |  | Share |  | Share | Total | Share | Fishery | Share | Mining | Share | turing | Share
2012 | 966301 | 100 | 122175 | 12.6436 | 34424 | 3.5625 | 439799 | 45.5137 | 369903 | 38.2803 | 109591 | 11.3413 | 8620 | 0.89206 | 251692 | 26.047 | 2012
1월 | 95274 | 100 | 11029 | 11.5761 | 3917 | 4.1113 | 49170 | 51.609 | 31158 | 32.7036 | 8347 | 8.761 | 865 | 0.90791 | 21946 | 23.0346 | Jan.
2월 | 96190 | 100 | 11162 | 11.6041 | 3835 | 3.9869 | 49862 | 51.837 | 31331 | 32.572 | 8866 | 9.2172 | 835 | 0.86807 | 21630 | 22.4867 | Feb.
3월 | 87625 | 100 | 9935 | 11.3381 | 3509 | 4.0046 | 43589 | 49.7449 | 30592 | 34.9124 | 8284 | 9.4539 | 824 | 0.94037 | 21484 | 24.5181 | Mar.
4월 | 83725 | 100 | 10164 | 12.1397 | 3491 | 4.1696 | 40528 | 48.4061 | 29542 | 35.2846 | 7405 | 8.8444 | 806 | 0.96268 | 21331 | 25.4775 | Apr.
5월 | 70889 | 100 | 9339 | 13.1741 | 2356 | 3.3235 | 29472 | 41.5749 | 29722 | 41.9275 | 7261 | 10.2428 | 652 | 0.91975 | 21809 | 30.765 | May
6월 | 73248 | 100 | 9315 | 12.7171 | 2131 | 2.9093 | 31576 | 43.1083 | 30226 | 41.2653 | 8594 | 11.7327 | 617 | 0.84234 | 21015 | 28.6902 | Jun.
7월 | 67954 | 100 | 9343 | 13.749 | 2230 | 3.2816 | 27755 | 40.8438 | 28626 | 42.1256 | 7782 | 11.4519 | 765 | 1.1258 | 20079 | 29.5479 | Jul.
8월 | 74493 | 100 | 11564 | 15.5236 | 2600 | 3.4903 | 30215 | 40.5609 | 30114 | 40.4253 | 10467 | 14.051 | 566 | 0.7598 | 19081 | 25.6145 | Aug.
9월 | 74077 | 100 | 10187 | 13.7519 | 2314 | 3.1238 | 30660 | 41.3894 | 30916 | 41.735 | 10206 | 13.7776 | 617 | 0.83292 | 20093 | 27.1245 | Sept.
10월 | 68681 | 100 | 9370 | 13.6428 | 2035 | 2.963 | 29166 | 42.4659 | 28110 | 40.9283 | 7439 | 10.8312 | 587 | 0.85468 | 20084 | 29.2424 | Oct.
11월 | 86512 | 100 | 10237 | 11.833 | 2493 | 2.8817 | 35332 | 40.8406 | 38450 | 44.4447 | 16322 | 18.8667 | 738 | 0.85306 | 21390 | 24.7249 | Nov.
12월 | 87633 | 100 | 10530 | 12.016 | 3513 | 4.0088 | 42474 | 48.468 | 31116 | 35.5072 | 8618 | 9.8342 | 748 | 0.85356 | 21750 | 24.8194 | Dec.
2013 | 1052347 | 100 | 106403 | 10.111 | 23913 | 2.2723 | 442728 | 42.0705 | 479303 | 45.5461 | 85892 | 8.1619 | 3226 | 0.30655 | 390185 | 37.0776 | 2013
2014 | 970858 | 100 | 119581 | 12.317 | 33804 | 3.4819 | 427506 | 44.0338 | 389967 | 40.1673 | 117802 | 12.1338 | 10673 | 1.0993 | 261492 | 26.9341 | 2014
2015 | 1065785.877 | 100 | 122575 | 11.5009 | 35882.728 | 3.3668 | 488993.026 | 45.881 | 418335.123 | 39.2513 | 130211.88 | 12.2175 | 10522.146 | 0.98727 | 277601.097 | 26.0466 | 2015
2016 | 1182485.221 | 100 | 125522.367 | 10.6151 | 38141.267 | 3.2255 | 562263.473 | 47.5493 | 456558.114 | 38.61 | 137626.454 | 11.6387 | 11320.944 | 0.95739 | 307610.716 | 26.0139 | 2016
1월 | 109394.9 | 100 | 11132.097 | 10.1761 | 3939.68 | 3.6013 | 57942.186 | 52.9661 | 36380.937 | 33.2565 | 10486.098 | 9.5855 | 932.982 | 0.85286 | 24961.857 | 22.8181 | Jan.
2월 | 123447.9 | 100 | 11382.237 | 9.2203 | 4058.728 | 3.2878 | 73320.685 | 59.394 | 34686.25 | 28.0979 | 10820.663 | 8.7654 | 922.398 | 0.7472 | 22943.189 | 18.5853 | Feb.
3월 | 88074.732 | 100 | 10068.063 | 11.4313 | 3532.737 | 4.0111 | 37334.637 | 42.3897 | 37139.295 | 42.1679 | 9988.052 | 11.3404 | 1110.478 | 1.2608 | 26040.765 | 29.5667 | Mar.
4월 | 97704.638 | 100 | 10141.222 | 10.3795 | 3318.93 | 3.3969 | 48684.26 | 49.828 | 35560.226 | 36.3956 | 9343.505 | 9.563 | 1084.783 | 1.1103 | 25131.938 | 25.7224 | Apr.
5월 | 86223.88 | 100 | 9571.347 | 11.1006 | 2539.347 | 2.9451 | 39014.914 | 45.2484 | 35098.272 | 40.706 | 9045.195 | 10.4904 | 990.23 | 1.1484 | 25062.847 | 29.0672 | May
6월 | 84779.34 | 100 | 9538.487 | 11.251 | 2609.753 | 3.0783 | 36089.089 | 42.5683 | 36542.011 | 43.1025 | 10146.679 | 11.9683 | 955.055 | 1.1265 | 25440.277 | 30.0076 | Jun.
7월 | 88975.621 | 100 | 10011.244 | 11.2517 | 2783.07 | 3.1279 | 39670.439 | 44.5857 | 36510.868 | 41.0347 | 9920.48 | 11.1497 | 894.783 | 1.0056 | 25695.605 | 28.8794 | Jul.
8월 | 102910.293 | 100 | 12826.359 | 12.4636 | 3275.23 | 3.1826 | 47888.092 | 46.5338 | 38920.612 | 37.8199 | 14484.265 | 14.0747 | 902.734 | 0.8772 | 23533.613 | 22.8681 | Aug.
9월 | 95514.004 | 100 | 10851.203 | 11.3609 | 3104.195 | 3.25 | 43437.654 | 45.4778 | 38120.952 | 39.9114 | 12911.998 | 13.5184 | 789.624 | 0.82671 | 24419.33 | 25.5662 | Sept.
10월 | 95582.232 | 100 | 9477.627 | 9.9157 | 2485.478 | 2.6004 | 46752.427 | 48.9133 | 36866.7 | 38.5707 | 9972.517 | 10.4334 | 751.254 | 0.78598 | 26142.929 | 27.3512 | Oct.
11월 | 106290.628 | 100 | 10135.618 | 9.5358 | 2853.51 | 2.6846 | 44588.326 | 41.9494 | 48713.174 | 45.8302 | 20495.901 | 19.2829 | 915.167 | 0.861 | 27302.106 | 25.6863 | Nov.
12월 | 103587.053 | 100 | 10386.863 | 10.0272 | 3640.609 | 3.5145 | 47540.764 | 45.8945 | 42018.817 | 40.5638 | 10011.101 | 9.6644 | 1071.456 | 1.0344 | 30936.26 | 29.865 | Dec.
자료 : 한국전력공사 | [8 empty] | Source : Korea Electric Power Corporation

## 3.제조업 중분류별 전력사용량
8. 전기·가스·수도 | [9 empty] | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY | ⑧ 전기·가스·수도 | [10 empty] | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
3. 제조업 중분류별 전력사용량(2-1) |  |  |  |  | 3. Electric Power Consumption by Division of Industry(Cont'd) | [5 empty] | 3. 제조업 중분류별 전력사용량(2-2) | [5 empty] | 3. Electric Power Consumption by Division of Industry(Cont'd)
단위 : MWh | [9 empty] | Unit : MWh | 단위 : MWh | [10 empty] | Unit : MWh
연 도 별 월 별 | 합 계 | 음식료품 | 섬유제품 | 목재나무 | 펄프, 종이 | 출판, 인쇄 | 석유화학 | 비금속 | 제1차 | Year Month | 연 도 별 월 별 | 조립금속 | 기타기계 | 사무기기 | 전기기기 | 영상음향 | 의료광학 | 자동차 및 | 기타운송 | 가구 및 | 재생자료 | Year Month
[8 empty] | 광물제품 | 금속산업 |  |  |  |  | 회계용기계 |  |  |  | 트레일러 | 장비 | 기타제조업 | 가공처리
|  |  | textile and |  |  |  | Petroleum and | [6 empty] | Office | Electrical | Television audio | Medical precision
|  | Food | wearing | Wood and | Pulp and | Publishing | Chemicals | non-metalic | Basic |  |  | Fabricated | Machinery and | calculating | machinery and | ＆ communication | ＆ optical | Autos | Other | Funiture
| Total | Beverages | apparel | Products of Wood | Paper | Printing | products | minerals | metals |  |  | metal products | equipment | accounting | converter n.e.c | equipment | instruments | and trailers | equipment | & Others | Recycling
2012 | 251692 | 27851 | 51198 | 974 | 580 | 671 | 23145 | 19254 | 13840 | 2012 | 2012 | 4819 | 1905 | 9 | 1058 | 132 | 775 | 103797 | 698 | 247 | 739 | 2012
1월 | 21946 | 2680 | 4964 | 86 | 71 | 61 | 1991 | 2035 | 1119 | Jan. | 1월 | 601 | 181 | 1 | 111 | 11 | 61 | 7809 | 71 | 25 | 68 | Jan.
2월 | 21630 | 1958 | 4980 | 84 | 56 | 45 | 1910 | 2009 | 1007 | Feb. | 2월 | 447 | 206 | 1 | 118 | 17 | 55 | 8560 | 81 | 24 | 72 | Feb.
3월 | 21484 | 1727 | 5046 | 80 | 50 | 67 | 1981 | 1823 | 1150 | Mar. | 3월 | 398 | 204 | 0 | 101 | 15 | 57 | 8627 | 85 | 18 | 55 | Mar.
4월 | 21331 | 2249 | 4610 | 78 | 43 | 56 | 1983 | 1850 | 1099 | Apr. | 4월 | 388 | 189 | 1 | 104 | 14 | 68 | 8463 | 61 | 12 | 63 | Apr.
5월 | 21809 | 2861 | 4376 | 73 | 27 | 44 | 1940 | 1605 | 1122 | May. | 5월 | 306 | 170 | 1 | 79 | 13 | 67 | 8994 | 50 | 16 | 65 | May.
6월 | 21015 | 2553 | 4151 | 75 | 21 | 58 | 1924 | 1385 | 1050 | Jun. | 6월 | 314 | 153 | 1 | 71 | 6 | 46 | 9068 | 49 | 20 | 70 | Jun.
7월 | 20079 | 2326 | 3874 | 71 | 25 | 54 | 1905 | 1326 | 950 | Jul. | 7월 | 329 | 121 | 0 | 68 | 12 | 71 | 8838 | 40 | 21 | 48 | Jul.
8월 | 19081 | 2367 | 3086 | 77 | 40 | 63 | 1923 | 1252 | 1068 | Aug. | 8월 | 362 | 126 | 1 | 68 | 6 | 69 | 8445 | 54 | 18 | 56 | Aug.
9월 | 20093 | 2628 | 4016 | 80 | 54 | 49 | 1943 | 1277 | 1139 | Sep. | 9월 | 377 | 144 | 1 | 74 | 7 | 65 | 8102 | 55 | 27 | 55 | Sep.
10월 | 20084 | 2176 | 4149 | 72 | 37 | 52 | 1932 | 1276 | 1364 | Oct. | 10월 | 351 | 118 | 0 | 62 | 6 | 76 | 8297 | 44 | 20 | 52 | Oct.
11월 | 21390 | 2167 | 3985 | 84 | 76 | 59 | 1851 | 1625 | 1475 | Nov. | 11월 | 441 | 139 | 1 | 94 | 6 | 77 | 9180 | 49 | 21 | 60 | Nov.
12월 | 21750 | 2159 | 3961 | 114 | 80 | 63 | 1862 | 1791 | 1297 | Dec. | 12월 | 505 | 154 | 1 | 108 | 19 | 63 | 9414 | 59 | 25 | 75 | Dec.
2013 | 227069 | 29980 | 40878 | 1284 | 694 | 17 | 2416 | 18830 | 15025 | 2013 | 2013 | 4808 | 1839 | 82 | 1055 | 87 | 76 | 109010 | 811 | 177 | 0 | 2013
2014 | 254438 | 31271 | 47474 | 1518 | 883 | 1669 | 30032 | 10674 | 19040 | 2014 | 2014 | 3851 | 2125 | 0 | 1700 | 65 | 769 | 101569 | 850 | 259 | 689 | 2014
2015 | 277601.097 | 32999.701 | 41430.77 | 1790.11 | 1437.673 | 1959.626 | 30084.64 | 18723.314 | 24911.966 | 2015 | 2015 | 4042.201 | 3318.347 | 0 | 1813.444 | 31.636 | 1131.807 | 111589.803 | 1159.85 | 309.37 | 866.839 | 2015
2016 | 307610.95 | 33996.28 | 43741.932 | 2404.938 | 1624.153 | 2130.393 | 41625.03 | 19535.551 | 24440.736 | 2016 | 2016 | 3693.841 | 3606.837 | 0 | 1628.974 | 1 | 1216.349 | 126010.96 | 701.79 | 275.967 | 976.219 | 2016
1월 | 24961.857 | 2865.882 | 3769.377 | 184.169 | 133.42 | 205.829 | 2970.591 | 1775.917 | 2004.919 | Jan. | 1월 | 327.401 | 312.999 | 0 | 164.021 | 0 | 113.166 | 9918.474 | 92.034 | 30.397 | 93.261 | Jan.
2월 | 22943.189 | 2853.526 | 3375.177 | 194.881 | 139.253 | 204.357 | 2731.208 | 1627.11 | 1877.389 | Feb. | 2월 | 308.318 | 328.843 | 0 | 175.341 | 0 | 104.103 | 8816.818 | 76.842 | 33.742 | 96.281 | Feb.
3월 | 26040.765 | 2533.669 | 3960.116 | 198.734 | 131.249 | 188.086 | 3460.674 | 1877.747 | 2088.745 | Mar. | 3월 | 294.766 | 323.363 | 0 | 163.416 | 0 | 118.531 | 10525.4 | 65.797 | 24.074 | 86.398 | Mar.
4월 | 25131.938 | 2936.109 | 4021.035 | 209.234 | 175.487 | 173.947 | 3093.556 | 1895.111 | 1942.115 | Apr. | 4월 | 296.657 | 275.068 | 0 | 153.05 | 0 | 116.781 | 9671.057 | 55.254 | 26.154 | 91.323 | Apr.
5월 | 25062.847 | 2895.4 | 4048.424 | 186.019 | 113.427 | 143.531 | 3003.872 | 1438.323 | 2053.53 | May. | 5월 | 274.77 | 253.66 | 0 | 152.87 | 0 | 81.218 | 10259.658 | 49.839 | 22.478 | 85.828 | May.
6월 | 25440.277 | 3044.237 | 3404.121 | 203.369 | 141.028 | 158.329 | 3285.997 | 1571.502 | 2102.082 | Jun. | 6월 | 334.026 | 280.009 | 0 | 123.453 | 0 | 84.067 | 10556.524 | 49.894 | 17.914 | 83.725 | Jun.
7월 | 25695.605 | 2617.052 | 3071.069 | 199.192 | 139.394 | 170.292 | 3295.196 | 1459.587 | 2010.244 | Jul. | 7월 | 337.119 | 283.32 | 0 | 83.915 | 0 | 84.151 | 11804.472 | 49.167 | 15.871 | 75.564 | Jul.
8월 | 23533.613 | 2991.888 | 2741.014 | 183.391 | 136.027 | 175.61 | 3028.411 | 1420.943 | 1819.593 | Aug. | 8월 | 307.969 | 283.421 | 0 | 95.5 | 0 | 90.495 | 10114.738 | 60.272 | 18.859 | 65.482 | Aug.
9월 | 24419.33 | 3084.838 | 3529.65 | 191.161 | 96.945 | 160.505 | 3020.551 | 1368.605 | 1849.399 | Sep. | 9월 | 255.721 | 296.981 | 0 | 129.562 | 0 | 82.059 | 10232.371 | 42.396 | 19.909 | 58.677 | Sep.
10월 | 26142.929 | 2733.591 | 4044.414 | 168.739 | 129.823 | 171.17 | 3514.67 | 1400.027 | 2158.808 | Oct. | 10월 | 251.508 | 286.869 | 0 | 114.938 | 0 | 77.782 | 10955.101 | 42.554 | 16.821 | 76.114 | Oct.
11월 | 27301.785 | 2706.872 | 3852.983 | 229.369 | 160.764 | 185.476 | 3832.691 | 1701.5 | 2298.588 | Nov. | 11월 | 317.04 | 305.605 | 0 | 136.538 | 0 | 121.722 | 11287.736 | 53.13 | 23.315 | 88.456 | Nov.
12월 | 30936.815 | 2733.216 | 3924.552 | 256.68 | 127.336 | 193.261 | 6387.613 | 1999.179 | 2235.324 | Dec. | 12월 | 388.546 | 376.699 | 0 | 136.37 | 1 | 142.274 | 11868.611 | 64.611 | 26.433 | 75.11 | Dec.
자료 : 한국전력공사 |  |  |  |  | Source : Korea Electric Power Corporation | [5 empty] | 자료 : 한국전력공사 | [5 empty] | Source : Korea Electric Power Corporation

## 4.가스공급량
8. 전기·가스·수도 | [6 empty] | ELECTRICITY · GAS · WATERWORK
4. 가 스 공 급 량 |  |  |  | 4. Gas Supply
단위 : 개소, 1,000㎥, 톤 | [6 empty] | Unite : Place, Thousand ㎥, Ton
연 도 별 월 별 | 도 시 가 스 City Gas |  | 프 로 판 | Propane Gas | 부 탄 Butane Gas |  | Year Month
| 판 매 소 수 | 판 매 량 (1,000㎥) | 판 매 소 수 | 판 매 량 (톤) | 판 매 소 수 | 판 매 량 (톤)
| No. of suppliers | Sales amounts | No. of sales stores | Sales amounts | No. of sales stores | Sales amounts
2012 | 1 | 15623 | 27 | 11502 | 8 | 9695 | 2012
1월 | 1 | 2447 | 27 | 612 | 8 | 838 | Jan.
2월 | 1 | 2399 | 27 | 531 | 8 | 699 | Feb.
3월 | 1 | 1827 | 27 | 459 | 8 | 743 | Mar.
4월 | 1 | 1328 | 27 | 345 | 8 | 695 | Apr.
5월 | 1 | 794 | 27 | 309 | 8 | 655 | May
6월 | 1 | 591 | 27 | 317 | 8 | 699 | June
7월 | 1 | 519 | 27 | 1289 | 8 | 807 | July
8월 | 1 | 442 | 27 | 1276 | 8 | 920 | Aug.
9월 | 1 | 508 | 27 | 1538 | 8 | 742 | Sept.
10월 | 1 | 768 | 27 | 1397 | 8 | 834 | Oct.
11월 | 1 | 1509 | 27 | 1595 | 8 | 957 | Nov.
12월 | 1 | 2491 | 27 | 1834 | 8 | 1106 | Dec.
2013 | 1 | 16876 | 27 | 5678 | 9 | 8848 | 2013
2014 | 1 | 16215.7 | 27 | 5475 | 8 | 10928 | 2014
2015 | 1 | 17012 | 29 | 8771.432 | 8 | 6486.397 | 2015
2016 | 1 | 18711.3967 | 29 | 7275 | 8 | 8383 | 2016
1월 | 1 | 2922.7715 | 29 | 794 | 8 | 580 | Jan.
2월 | 1 | 2661.3087 | 29 | 762 | 8 | 622 | Feb.
3월 | 1 | 2209.1854 | 29 | 889 | 8 | 696 | Mar.
4월 | 1 | 1505.8008 | 29 | 572 | 8 | 688 | Apr.
5월 | 1 | 1047.4817 | 29 | 616 | 8 | 776 | May
6월 | 1 | 816.2669 | 29 | 398 | 8 | 666 | June
7월 | 1 | 813.2319 | 29 | 414 | 8 | 754 | July
8월 | 1 | 700.8714 | 29 | 430 | 8 | 861 | Aug.
9월 | 1 | 748.9003 | 29 | 541 | 8 | 762 | Sept.
10월 | 1 | 1025.2327 | 29 | 492 | 8 | 649 | Oct.
11월 | 1 | 1809.418 | 29 | 630 | 8 | 677 | Nov.
12월 | 1 | 2450.9275 | 29 | 737 | 8 | 652 | Dec.
자료 : 지역경제과 |  |  |  | Source : Regional Economy dep.

## 5.도시가스이용현황
8. 전기·가스·수도 | [10 empty] | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
5. 도시가스 이용현황 | [5 empty] | 5. LNG Consumption by Use
단위 : 개 | [10 empty] | Unite : each
연 도 별 월 별 | 합계 | 가정용 Home use |  | 일반용 | 영업용 | 업무용 | 산업용 | 열병합 발전용 | 집단에너지 | 수송용 | Year
|  |  | 난방 | General use | Business use | Office use | lndustry use | Congeneration | community | Transport
| Total |  | Heating | [5 empty] | energy
웅 천 읍 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Ungcheon-eup
주 포 면 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Jupo-myeon
주 교 면 | 10 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 6 |  |  | 0 | Jugyo-myeon
오 천 면 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Ocheon-myeon
천 북 면 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Cheonbuk-myeon
청 소 면 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Cheongso-myeon
청 라 면 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Cheongna-myeon
남 포 면 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Nampo-myeon
주 산 면 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Jusan-myeon
미 산 면 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Misan-myeon
성 주 면 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Seongju-myeon
대천 1동 | 4752 | 4627 | 4627 | 80 |  | 44 | 1 |  |  | 0 | Daecheon1-dong
대천 2동 | 2437 | 2400 | 2400 | 21 |  | 16 | 0 |  |  | 0 | Daecheon2-dong
대천 3동 | 4698 | 4615 | 4615 | 45 |  | 38 | 0 |  |  | 0 | Daecheon3-dong
대천 4동 | 1531 | 1493 | 1493 | 22 |  | 16 | 0 |  |  | 0 | Daecheon4-dong
대천 5동 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Daecheon5-dong
2012 | 14001 | 13632 | 186 | 169 | 0 | 169 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2012
2013 | 14778 | 14370 | 14370 | 160 | 0 | 240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2013
2014 | 14973 | 14523 | 14523 | 197 | 0 | 245 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2014
2015 | 16390 | 15851 | 15851 | 271 | 0 | 259 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2015
2016 | 18649 | 18139 | 18143 | 284 | 0 | 218 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2016
웅 천 읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ungcheon-eup
주 포 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jupo-myeon
주 교 면 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Jugyo-myeon
오 천 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ocheon-myeon
천 북 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cheonbuk-myeon
청 소 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cheongso-myeon
청 라 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cheongna-myeon
남 포 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nampo-myeon
주 산 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jusan-myeon
미 산 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Misan-myeon
성 주 면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seongju-myeon
대천 1동 | 4619 | 4520 | 4524 | 50 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daecheon1-dong
대천 2동 | 3414 | 3310 | 3310 | 56 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daecheon2-dong
대천 3동 | 6168 | 5945 | 5945 | 142 |  | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daecheon3-dong
대천 4동 | 4440 | 4364 | 4364 | 36 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daecheon4-dong
대천 5동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daecheon5-dong
자료 : 지역경제과 | [5 empty] | Source : Regional Economy dep.

## 6. 도시가스보급률
8. 전기·가스·수도 |  |  | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
6. 도시가스보급률 LNG Supply Rate by Region
단위 : %, 가구 |  |  | Unit : %, household
연도별 | 보급률 Supply rate | 도시가스 수요가구 수(A) No. of supplying households | 공급권역 총 가구수(B) No. of total households
2012 | 30.9182 | 14001 | 45284
2013 | 32.5113 | 14778 | 45455
2014 | 32.67 | 14973 | 45831
2015 | 35.0671 | 16390 | 46739
2016 | 39.6694 | 18649 | 47011
주 : 도시가스보급률 = (A) / (B) * 100
자료 : 지역경제과 |  | Source : Regional Economy dep.

## 7.고압가스 시설현황
8. 전기·가스·수도 | [6 empty] | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
7. 고압가스 시설 현황 |  |  |  | 7. The Present Condition of High-pressure Gas Facilities
단위 : 개소 | [7 empty] | Unit : place
연 별 | 합계 | 제조 | 저장 | 판매 | 일반충전 | CNG 충전 | 기타충전 | Year
| Total | Manufacture | Storage | Sale | General charge | CNG charge | Other charge
2012 | 38 | 18 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2012
2013 | 43 | 22 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2013
2014 | 48 | 26 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2014
2015 | 64 | 35 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2015
2016 | 63 | 34 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2016
주) 기본통계 표준서식 변경, 2015년 자료부터 통계표 명칭변경(고압가스 제조저장판매소→고압가스 시설현황)
자료 : 지역경제과 |  |  |  | Source : Regional Economy dep.

## 8.상수도
8. 전기·가스·수도 | [7 empty] | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
8. 상 수 도 |  |  |  |  | 8. Public Water Services
단위 : 명 | [7 empty] | Unit : Persons
연 도 별 | 총인구 | 급 수 인 구 | 보 급 률 (%) | 시설용량(㎥/일) | 급 수 량 | 1일 1인당 급수량 | 급수전수 | Year
|  |  | (급수인구/총인구)×100 | (배수지) | (㎥/일) | (ℓ)
| Total population | Water-supply population |  | Water-supply | Amount of water | Water supply amount | Nunber of
|  |  | Water-supply rate | capacity | supplied | per person a day | faucets
2012 | 107438 | 79830 | 74.3033 | 39000 | 38367.89 | 480.6199 | 15727 | 2012
2013 | 107008 | 81098 | 75.7869 | 39000 | 39808 | 490.8629 | 16324 | 2013
2014 | 106702 | 82755 | 77.5571 | 28800 | 38281 | 462.5823 | 17075 | 2014
2015 | 107279 | 84204 | 78.4907 | 28800 | 37514 | 445.5133 | 17713 | 2015
2016 | 106501 | 85520 | 80.2997 | 28800 | 32600.58 | 381.2042 | 18605 | 2016
자료 : 수도사업소 |  |  |  |  | Source : Water Service Dep.

## 9. 상수도관
전기·가스·수도 | [20 empty] | ELECTRICITY · GAS · WATER-SUPPLY
9. 상 수 도 관 | [9 empty] | 9. Public Water Pipe
단위 : m | [20 empty] | Unit : m
| 합 계 | 도수관 Aqueduct pipe |  |  |  | 송수관 Transmission pipe |  |  |  | 배수관 Conduit pipe |  |  |  | 급수관 Water supply pipe
연 별 |  | 계 | 강관 | 주철관 | 기타 | 계 | 강 관 | 주철관 | 기 타 | 계 | 강 관 | 주철관 | 기 타 | 계 | 아연도강관 | 주철관 | 동 관 | 스텐레스관 | 합 성 | 기 타 | Year
|  | Sub- |  |  |  | Sub- |  | Cast |  | Sub- |  | Cast |  | Sub- | Galvanized | Cast |  | Stainless | 수지관1)
| Total | total | Steel | Cast iron | Other | total | Steel | iron | Other | total | Steel | iron | Other | total | Steel | iron | Copper | steel | Plastic | Others
2012 | 981973 | 2644 | 2015 | 0 | 629 | 32849 | 20906 | 11229 | 714 | 481571 | 31646 | 112961 | 336964 | 464909 | 0 | 0 | 0 | 55432 | 409477 | 0 | 2012
2013 | 995048 | 2644 | 2015 | 0 | 629 | 32849 | 20906 | 11229 | 714 | 486021 | 31646 | 113950 | 340425 | 473534 | 0 | 0 | 0 | 55432 | 418102 | 0 | 2013
2014 | 1077480 | 2644 | 2015 | 0 | 629 | 32849 | 20906 | 11229 | 714 | 534045 | 31646 | 118233 | 384166 | 507942 | 0 | 0 | 0 | 55432 | 452510 | 0 | 2014
2015 | 1087968 | 2644 | 2015 | 0 | 629 | 32849 | 20906 | 11229 | 714 | 536352 | 31646 | 118233 | 386473 | 516123 | - | - | - | 55432 | 460691 | - | 2015
2016 | 1104963 | 2644 | 2015 | 0 | 629 | 32849 | 20906 | 11229 | 714 | 547768 | 31646 | 120727 | 395395 | 521702 | 0 | 0 | 0 | 55432 | 466270 | 0 | 2016
주 : 1) 합성수지관에 PVC, PE, Hi-3P 포함. | [9 empty] | Note : 1) Including PVC, PE, Hi-3P
자료 : 수도사업소 | [9 empty] | Source : Water Service Dep.

## 10.정수장별 상수도 시설용량 및 생산실적
8. 전기·가스·수도 | [12 empty] | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
10. 정수장별 상수도 시설용량 및 생산실적 | [6 empty] | 10. Public Water Filtration Capacity and Output, by Filtration Plant
단위 : 시설용량 ㎥/일, 생산실적 ㎥ | [12 empty] | Unit : facilities ㎥/day, quantity of production ㎥
연도별 | 시설용량 | 합 계 | 용 곡 | 병 천 | 옥 룡 | 유 구 | 창 동 | 청 라 | 성 주 | 용 화 | 금산 제1 | Facilities | Year
월 별 | 생산실적 | Total | Yong-gok | Byeong-cheon | Ok-ryong | Yu-gu | Chang-dong | Cheong-ra | Seong-ju | Yong-hwa | Geum-san Ⅰ | Quantity of production | Month
2012 | 시설용량 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 시설폐쇄 | 900 | 0 | 0 | Facilities | 2012
| 생산실적 | 3588825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337480 | 시설폐쇄 | 251345 | 0 | 0 | Quantity of production
2013 | 시설용량 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 시설폐쇄 | 900 | 0 | 0 | Facilities | 2013
| 생산실적 | 3966658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755978 | 시설폐쇄 | 210680 | 0 | 0 | Quantity of production
2014 | 시설용량 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 시설폐쇄 | 900 | 0 | 0 | Facilities | 2014
| 생산실적 | 3543053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3346110 | 시설폐쇄 | 196943 | 0 | 0 | Quantity of production
2015 | 시설용량 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 시설폐쇄 | 900 | 0 | 0 | Facilities | 2015
| 생산실적 | 3350737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099280 | 시설폐쇄 | 251457 | 0 | 0 | Quantity of production
2016 | 시설용량 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 시설폐쇄 | 900 | 0 | 0 | Facilities | 2016
| 생산실적 | 1790418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550850 | 시설폐쇄 | 239568 | 0 | 0 | Quantity of production
1월 | 생산실적 | 397800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376910 | 0 | 20890 | 0 | 0 | Quantity of production | Jan.
2월 | 생산실적 | 367310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346820 | 0 | 20490 | 0 | 0 | Quantity of production | Feb.
3월 | 생산실적 | 209509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190220 | 0 | 19289 | 0 | 0 | Quantity of production | Mar.
4월 | 생산실적 | 20402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20402 | 0 | 0 | Quantity of production | Apr.
5월 | 생산실적 | 19585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19585 | 0 | 0 | Quantity of production | May.
6월 | 생산실적 | 60066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38831 | 0 | 21235 | 0 | 0 | Quantity of production | Jun.
7월 | 생산실적 | 278710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257547 | 0 | 21163 | 0 | 0 | Quantity of production | Jul.
8월 | 생산실적 | 201596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177776 | 0 | 23820 | 0 | 0 | Quantity of production | Aug.
9월 | 생산실적 | 18540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18540 | 0 | 0 | Quantity of production | Sep.
10월 | 생산실적 | 17992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17992 | 0 | 0 | Quantity of production | Oct.
11월 | 생산실적 | 17144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17144 | 0 | 0 | Quantity of production | Nov.
12월 | 생산실적 | 181764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162746 | 0 | 19018 | 0 | 0 | Quantity of production | Dec.
자료 : 수도사업소 | [6 empty] | Source : Water Service Dep.

## 11.급수사용량
8. 전기·가스·수도 | [7 empty] | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
11. 급 수 사 용 량 |  |  |  |  | 11. Consumption of Water Supplied
단위 : m3 | [7 empty] | Unit : Thousand ton
연 도 별 | 합 계 | 가 정 용 | 일반용 | 영업용 | 대중탕용 | 전용공업용 | 기타 | Year
| Total |  |  |  | Public
|  | Domestic | General | Business | bath | Industrial | others
2012 | 7772320 | 4874560 | 2892158 | 0 | 5602 | 0 | 0 | 2012
2013 | 8207522 | 5062321 | 3137991 | 0 | 7210 | 0 | 0 | 2013
2014 | 8388454 | 5122039 | 3253995 | 0 | 12420 | 0 | 0 | 2014
2015 | 8608661 | 5224325 | 3372558 | 0 | 11778 | 0 | 0 | 2015
2016 | 8544557 | 5187278 | 3339935 | 0 | 17344 | 0 | 0 | 2016
주) : 조례상 업종명칭과 일치하도록 명칭변경 가능
자료 : 수도사업소 |  |  |  |  | Source : Water Service Dep.

## 12.급수사용료 부과
8. 전기·가스·수도 | [7 empty] | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
12. 급수 사용료 부과 |  |  |  |  | 12. Charges for Water Consumption
단위 : 천원 | [7 empty] | Unit: Million won
연 도 별 | 합 계 | 가 정 용 | 일반용 | 영업용 | 대중탕용 | 전용공업용 | 기타 | Year
| Total |  |  |  | Public
|  | Domestic | General | Business | bath | Industrial | others
2012 | 6472485.03 | 2846518 | 3619207.13 | 0 | 6759.9 | 0 | 0 | 2012
2013 | 6766992 | 2960098 | 3798282 | 0 | 8612 | 0 | 0 | 2013
2014 | 6924549 | 2967262 | 3940635 | 0 | 16652 | 0 | 0 | 2014
2015 | 8238329 | 3511853 | 4707338 | 0 | 19138 | 0 | 0 | 2015
2016 | 9348274 | 4018593 | 5297158 | 0 | 32523 | 0 | 0 | 2016
주) : 조례상 업종명칭과 일치하도록 명칭변경 가능
자료 : 수도사업소 |  |  |  |  | Source : Water Service Dep.

## 13.하수도 인구 및 보급율
8. 전기·가스·수도 | [8 empty] | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
13. 하수도 인구 및 보급율 |  |  |  |  | 13. Sewage Population and Distribution rate
단위: 명, %
연도별 | 총인구(명) (A) Total Population | 비처리인구(B) Non-serviced population | 처리대상인구 (C=A-B) Object population for treatment | 하수 종말처리인구(명) Population of benfiting from sewage |  |  |  | 하수도 보급률(%) Distribution rate of sewage | Year
|  |  |  | d=d1+d2+d3 | 물리적(1차) Mechanic(d1) | 생물학적(2차) Biological(d2) | 고도(3차) Advanced(d3)
2012 | 107438 | 39762 | 67676 | 67676 | 0 | 2593 | 65083 | 62.9907 | 2012
2013 | 107008 | 37196 | 69812 | 69812 | 0 | 2713 | 67099 | 65.24 | 2013
2014 | 106702 | 35703 | 70999 | 70999 | 0 | 2683 | 68316 | 66.5395 | 2014
2015 | 107279 | 33621 | 73658 | 73658 | 0 | 2683 | 70975 | 68.6602 | 2015
2016 | 106501 | 35505 | 70996 | 70996 | 0 | 1153 | 69843 | 66.6623 | 2016
주): 2014년부터 항목변경
자료 : 수도사업소 |  |  |  |  | Source : Water Service Dep.

## 14.하수사용료 부과
8. 전기·가스·수도 | [12 empty] | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
14. 하수사용료 부과 | [6 empty] | 14. Charges for Use of Sewage Facilities
단위 : 백만원 | [11 empty] | Unit : Million won
연 도 별 | 업종별 하수사용료 Charges for Use of Sewage Facilities | [5 empty] | 하수도 처리 비용분석 Cost of Sewage Disposal | [5 empty] | Year
| 합 계 | 가 정 용 | 일반용 주) | 욕탕용 | 산업용 | 기 타 | 연간부과량(천톤) (A) | 부과액(B) (백만원) | 평균단가(원/톤) | 처리비용(D) (백만원) | 처리원가 (원/톤) | 현실화율(%)
[7 empty] | Total Volume charged for | Amounts charged | C=(B/A*1000) | Expense of | E=(D/A*1000) | F=(C/E*100)
|  |  |  | Bath- | Indust- |  | the usage of sewage | for usage | Average of Amounts | Sewage Treatment | Cost of Sewage Treatment | Actual rate of
| Total | Domestic | General | house | ria | Others | (1000 tons) | (Million won) | (won/ton) | (Million won) | (won/ton) | benefit & cost
2012 | 1128 | 485 | 606 | 37 | 0 | 0 | 6909 | 1128 | 163.2653 | 19245 | 2785.4972 | 5.8613 | 2012
2013 | 1223 | 499 | 684 | 40 | 0 | 0 | 7326.78 | 1222.9 | 166.9082 | 19549.9 | 2668.2799 | 6.2553 | 2013
2014 | 1185 | 492 | 654 | 39 | 0 | 0 | 7313 | 1187 | 162.3137 | 20266 | 2784.95 | 5.8 | 2014
2015 | 2000 | 870 | 1062 | 68 | 0 | 0 | 7255 | 2016 | 277.8773 | 20505 | 2826.3267 | 9.8317 | 2015
2016 | 2783 | 1228 | 1475 | 80 | 0 | 0 | 7132.485 | 2783 | 390.1866 | 18701 | 2621.9473 | 14.8816 | 2016
자료 : 수도사업소 | [6 empty] | Source : Water Service Dep.

## 15.하수관거
8. 전기·가스·수도 | [12 empty] | ELECTRICITY · GAS · WATERSUPPLY | 8. 전기·가스·수도 | [12 empty] | ELECTRICITY, GAS AND WATER-SUPPLY
15. 하수관거(2-1) | [6 empty] | 15. Sewage Pipe(Cont'd) | [6 empty] | 15. 하수관거(2-2) | [7 empty] | 15. Sewage Pipe(Cont'd)
단위 : ㎢, m, 개 | [11 empty] | Unit : ㎢, m, each |  | 단위 : ㎢, m, 개 | [12 empty] | Unit : ㎢, m, each
연 도 별 | 계획연장 | 시설연장 | 보급율 | 합 류 식 (m) (Unclassified pipe) 합 류 식 (m) (Unclassified pipe) | [6 empty] | 분류식 (m) Classified pipe |  |  | 연 도 별 | 분류식 (m) Classifying Type | [6 empty] | 분류식 (m) Classifying Type |  | 맨홀 | 우·오수받이 | 토실·토구 | Year
| (m) | (m) | (%) | 계획면적 | 계획연장 | 시설연장 | 암 거 Culvert |  | 개거 | 측 구 | 계획면적 (㎢) | 오수관거 Sewage pipe line |  |  | 오수관거 Sewage pipe line |  |  | 우수관거 Rain water pipe line |  |  |  | 우수관거 Rain water pipe line |  | (개소) | (개소) | (개소)
| Planned | Constructed | Distribution | (㎢) | (m) | (m) | 사각형 | 원형 | Ofen |  |  | 계획연장 |  |  | 시설연장 | 암 거 Culvert |  | 계획연장 | 시설연장 | 암 거 Culvert |  | 개 거 | 측 구 | Manhole | Storm & House inlet | Sewer outlet
| length | length | Rate | Planned area | Planned length | Constr-ucted length | Square | Circle | ditch | Gutter | Planned area | Planned length |  |  | Constructed length | 사각형 | 원형 | Planned length | Constructed length | 사각형 | 원형 | Often ditch | Gutter | (Numbers) | (Numbers) | (Numbers)
2012 | 591488 | 453474 | 76.6666 | 0 | 24897 | 16025 | 1397 | 5169 | 4353 | 5106 | 0 | 278464 | 2012 | 2012 | 149322 | 436 | 148886 | 288127 | 288127 | 38346 | 170016 | 36819 | 42946 | 11983 | 9921 | 70 | 2012
2013 | 594039 | 456025 | 76.7668 | 0 | 24897 | 16025 | 1397 | 5169 | 4353 | 5106 | 0 | 281015 | 2013 | 2013 | 151873 | 436 | 151437 | 288127 | 288127 | 38346 | 170016 | 36819 | 42946 | 11983 | 9921 | 70 | 2013
2014 | 598267 | 460493 | 76.9712 | 0 | 24897 | 16025 | 1397 | 5169 | 4353 | 5106 | 0 | 285243 | 2014 | 2014 | 156341 | 436 | 155905 | 288127 | 288127 | 38346 | 170016 | 36819 | 42946 | 11985 | 9989 | 70 | 2014
2015 | 611267 | 473493 | 77.4609 | 0 | 24897 | 16025 | 1397 | 5169 | 4353 | 5106 | 0 | 298243 | 2015 | 2015 | 169341 | 436 | 168905 | 288127 | 288127 | 38346 | 170016 | 36819 | 42946 | 12132 | 10354 | 70 | 2015
2016 | 715425 | 519021 | 72.5472 | 0 | 29447 | 16720 | 1397 | 5169 | 4353 | 5801 | 0 | 330659 | 2016 | 2016 | 181000 | 436 | 180564 | 355319 | 321301 | 38346 | 170016 | 48745 | 64194 | 11985 | 9989 | 70 | 2016
자료 : 수도사업소 | [6 empty] | Source : Water Service Dep. | [6 empty] | 자료 : 수도사업소 | [7 empty] | Source : Water Service Dep.
Note on D10: 시설연장/계획연장*100
Note on D11: 시설연장/계획연장*100
Note on D14: 시설연장/계획연장*100
Year